| № котельной | Адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Резерв Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 4 6 9 10 3 8 7 Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 | ул.М.Гафури,37 ул. М.Гафури, 142а ул. 50 лет Октября, 178 ул. К.Маркса, 48а ул. К.Маркса, 142 ул. Благой ключ,95 с. Ломовка, ул. Ленина,38 п. Октябрьский ул.Молодежная, 61 п. Железнодорожный ул.Степная,20 п. Тирлянский , ул. Советская,1/1 п. Тирлянский , ул. Кр. Партизан, 2 п. Тирлянский ,ул.Коммунистическая,115 п. Тирлянский , ул. Локоцкова,7 | 11,52 2,346 1,97 18,3 14,383 3,06 0,8 0,5731 13,4 0,344 0,344 0,172 0,344 | - - - - 2,86 - 0,1 - 2,1 - - - - |